Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 октября 2011 г.

Регистрационный N 22084

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, утвержденные приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. N 1081 (зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2009 г., регистрационный N 15866).

Министр В. Христенко

- Изменения, вносимые в Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, утвержденные приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. N 1081

1. В Порядке утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений:

слово "Ростехрегулирование" в соответствующем падеже заменить словом "Росстандарт" в соответствующем падеже;

пункт 3 после слова "Росстандарт" дополнить словами "следующих документов:";

в пункте 4 и абзаце втором пункта 5 слова "материалов испытаний" заменить словами "поступивших документов";

в абзаце первом пункта 5 слова "По результатам рассмотрения поступивших документов при положительных результатах испытаний" заменить словами "При положительных результатах рассмотрения поступивших документов".

2. В Порядке выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений:

слово "Ростехрегулирование" в соответствующем падеже заменить словом "Росстандарт" в соответствующем падеже;

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Свидетельство оформляется Росстандартом на основании принятого им решения без проведения испытаний в целях утверждения типа стандартного образца или типа средства измерений на основании заявки держателя сертификата с приложением подлинника имеющегося сертификата (с приложением описания типа средства измерений), а также заключения обязательной метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений, подтверждающего отсутствие изменений, влияющих на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, при отсутствии нарушений, выявленных органами федерального государственного метрологического надзора, а также при отсутствии обращений потребителей с претензиями к качеству данного типа стандартного образца или типа средства измерений за предыдущие 5 лет.";

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Внесение изменений в описание типа стандартного образца или типа средства измерений, не влияющих на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, в том числе показатели точности, не требует замены бланка свидетельства и осуществляется по заявлению держателя свидетельства на основании оформленного принятого решения Росстандарта при положительных результатах обязательной метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений.

Сведения о внесении изменений в описание типа стандартного образца или типа средства измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.";

абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Срок действия свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений серийного производства может быть продлен без проведения испытаний на последующие 5 лет решением Росстандарта на основании письменного заявления держателя свидетельства с представлением заключения обязательной метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на стандартный образец или средство измерений, подтверждающего отсутствие изменений, влияющих на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, при отсутствии нарушений, выявленных органами федерального государственного метрологического надзора, а также при отсутствии обращений потребителей с претензиями к качеству данного типа стандартного образца или типа средства измерений за предыдущие 5 лет.".